**Светильники на солнечных модулях (панелях)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель №** | **Изображение** | **Характеристики** | **Цена** |
| **No.: SN1W13** |  | Материал: пластмасса  Размер: 16\*8.75\*10 см  СИД: 1pc белый  СИД SMD, 30 ЛМ  Батарея: 1шт 14500 3.2 в литий-ионный 400mah время  Аккумуляторная батарея  З/г. в. 0 / 0 кг  Датчик расстояния (движения): нет  Датчик Времени: нет  Переключатель: вкл/выкл  время работы: 6 часов после  полностью заряжен | 8,00 $ |
| **No.: S2W06** |  | Материал: Stainless Steel  Размер: 8\*11\*23cm  LED: 4 шт  Белый SMD  Батарея: 1шт 1.2V AA NI-MH 800 Mah  Датчик расстояния (движения): нет  Датчик Времени: нет  Переключатель: вкл/выкл | 9,00 $ |
| **No.: S2W04** |  | Материал: Пластик; Нержавеющая сталь  Размер: D8.9см\*Н12.7 см  СИД: 1pc 0.5 W  Белый СИД,  20 ЛМ  Батарея: 1 шт АА батарея lifepo 4 3.2 в  500mah батарея аккумуляторная  Датчик расстояния (движения): нет  Датчик Времени: нет  Переключатель: вкл/выкл | 7.00 $ |
| **No.: S1E06** |  | Материал: пластмасса  Размер: 11.2\*11.2\*4 см  СИД: 2шт белых светодиода  Батарея: 1шт 1.2 V 100 мАч ААА  Ni-компактного диска rechargeble батарея  Датчик расстояния (движения): нет  Датчик Времени: нет  Переключатель: вкл/выкл | 1.95 $ |
| **No : S1W14** |  | Материал: нержавеющая сталь  Размер: 8,5\*6\*23см  СИД: 2шт белый светодиод  Батарея: 1шт 1.2 V/400 мАч АА  Ni-компактного диска rechargeble батарея  Датчик расстояния (движения): нет  Датчик Времени: нет  Переключатель: вкл/выкл  Время работы: 6-8 часов  после полной зарядки | 5.00 $ |
| **No.: S1E04** |  | Материал: пластмасса  Размер: 9\*11.5\*5.5  СИД: 1 белый СИД  Батарея: 1шт батарея 600mah 1.2 V типа АА,  никель-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ аккумулятор  Датчик расстояния (движения): нет  Датчик Времени: нет  Переключатель: вкл/выкл | 4.10 $ |
| **No.: S2W05** |  | Материал: Пластик; Нержавеющая сталь  Размер: 10\*8\*2.2 см  СИД: 2 шт SMD 2835 ,0,2 Вт  Батарея: 1шт 1.2V500m  AH никель-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ rechargeble батарея  Датчик расстояния(движения) нет  Датчик Времени: нет  Переключатель: вкл/выкл  (Задняя сторона материал  пластик)рабочее время:6-8  часов после полной зарядки | 3.90 $ |
| **No.: SN1W16** |  | Материал: пластмасса  Размер: 5.5\*7\*10 см  Светодиоды: 3 шт SMD 2835, 0,6 Вт  Батарея: 1pc3.7В 400 мАч 14500 литий-ионный rechargeble батарея  Датчик расстояния (движения): нет  Датчик времени: нет  Переключатель: вкл/выкл  Угол обнаружения:90°  Расстояние обнаружения:2-3м  последний раз активация: 28 сек  Люмен:70lumens | 4,20 $ |
| **No.: SN1W20** |  | Материал: ABS; Пластик  Размер: 145\*158\*207 мм  СИД: 2\*1\*0.5 ВТ 6000К-7000К  Нет Китайского разрешительного патента  Батарея:  3шт АА 1.2 в 500 мАч никель-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ  rechargeble батарея  Переключатель: вкл/выкл  Угол обнаружения:120°；  Растояние обнаружения :10м;  Обнаружение длится по времени: 3 сек-1  Минимальный Lux:10-2000к | 23.00 $ |
| **No.: SN1W26** |  | Материал: АBS  Размер: 178x105x197mm  СИД: 1pc 0.5 W белый Сид  Батарея: 1.2 в/400mah время NI-MH  Аккумуляторная батарея  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель вкл/выкл  Угол обзора: 45°  Расстояние обнаружения:1~2м время срабатывания длится: 30 сек. | 25.00 $ |
| **No.: SN2W01** |  | Материал: Пластик; Нержавеющая сталь  Размер: 20\*19\*10.5 см  СИД: 2 шт SMD светодиодов  Батарея: 3.ПК 1.2 V литий-ионный 1000ма аккумулятор  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель: вкл/выкл  Угол обнаружения:90°  Расстояние обнаружения:5м  Время срабатывания длится: 20 сек  100LM приобнаружении  человек , в обычном режиме 5 lm | 17.00 $ |
| **No.: SN1W39** |  | Материал: пластмасса  Размер: 15\*9\*20см  СИД: 1 белый СИД  Батарея: 1шт 3.7 в 14500 литий-ионной батареей 600mah  Аккумуляторная батарея  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель: вкл/выкл  Угол обнаружения:120°  Расстояние обнаружения:8M  Люмен:50 | 15.50 $ |
| **No.: SN1W28** |  | Материал: пластмасса  Размер: 21.6\*6.3\*19.2 см  СИД: 24pcs SMD 57\*30mm  Батарея:  2шт 3.7 V 18650 2000МАЧ  Литий-ионный аккумулятор  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель: вкл/выкл  люмен:1000LMS | 29.00 $ |
| **No.: SN1W34** |  | Материал: Пластик;  Нержавеющая сталь  Размер: 19.5\*9.5\*23.8 см  СИД: 3 шт. белый SMD светодиодный  Батарея:  3.ПК 1,2 в АА 600 мАч никель-металлогидридные  Аккумуляторная батарея  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель: вкл/выкл  Угол обнаружения: 90°  Расстояние обнаружения: 5-8м  Время срабатывания длится: 20 сек  220 LM, как только обнаружил  человек , нормальный 10 ЛМ  без обнаружения движения людей | 13.50 $ |
| **No.: SN1W37** |  | Материал: пластмасса  Размер: 9\*12\*4.6 см  СИД: 8pcs Сид 2835smd  Батарея: 1pc3.7В 800 мАч литий-ионных  rechargeble батарея  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель вкл/выкл  Защита IP65  Угол обнаружения:180°  Расстояние обнаружения:5-7м  Время срабатывания длится:15 сек  Люмены:180lm  Мощность:1.5 W  Дим+режим датчика движения:  Рабочее время:12 часов после полной зарядки | 8.00 $ |
| **No.: S1D05-PIR** |  | Материал: Пластик; Нержавеющая сталь  Размер: 18x19.5\*41см Цвет: Черный  СИД: 6 шт SMD белый светодиодов  Батарея: 1шт #14500 3.2 в 600 мАч  литиевая батарея  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель: высокая/низкая/Выкл  Датчик расстояние: 8м  Угол датчика:120 градусов  Датчик время задержки: 30 сек  Высокий: 45LM  Низкий: 25ЛМ | 20.00 $ |
| **No.: S1W09-PIR** |  | Материал: Пластик;  Нержавеющая сталь  Размер: 18x19.5\*41см Цвет: Черный  СИД: 6 шт SMD белый светодиодов  Батарея:  1шт #14500 3.2 в 600 мАч  литиевая батарея  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель: высокая/низкая/Выкл  Датчик расстояние:8м  Угол датчика:120 градусов  Датчик время задержки: 30 сек  Высокий: 45LM  Нзкий: 25ЛМ | 20.00$ |
| **No.: SN2W04** |  | Материал: Пластик; алюминий  Размер: 13.2\*9.2\*7.6 см  СИД: 16 шт белый SMD  Батарея: 1pc3.7В 800 мАч литий-ионных  rechargeble батарея  Датчик расстояния:  Датчик Времени:  Переключатель: вкл/выкл  Режим диммер+Датчик  Алмазные линзы  Опредиление угол：90°  Определение на расстояние: 5м  Время срабатывания длится 32 сек  Полностью заряженный время работы:  1 2 часов на тусклый режим;  3 часа на полной яркости.  Активный :100lms, Дим :30lms | 8.00 $ |
| № SS-SW01  № OED-CLT075 |  | Солнечный светодиодный  светильник  Материал нержавеющая сталь  Размер 17\*7.6\*5 cm  Мощность 0.47W  Солнечная панель5.5V 0.33W  Li батарея: 500mAh/3.7V  Датчик движения: есть  Сумеричный датчие: есть  Цвет: стальной, чёрный  Свет: тёплый белый, холодный белый | 11.00 $ |
| **№ SS-SW012** |  | Цвет корпуса: серебристый/черный свет цвет: теплый белый/WhiteSolar: моно кристаллического кремния 0.33 WBattery: 500mah литий 3.2 V литий batteryProduct Размер:13.2х8.3х3.5CmMajor Материал:нержавеющая сталь, PCLight Источник: 2 шт 0.2 Вт LED+1 шт 0.07 WLEDLumen: 40LMPIR тела датчик functionBattery: 500mah батарея 3.2 VWorking время: 6-8 часов | 12.00 $ |