**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**Паливні гранули (пелети)**

код ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо

*Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 09111400-4 - Деревне паливо*

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі :** [**UA-2023-06-13-005819-a**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-06-005570-a)

**Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями**

**Очікувана вартість: 450 000,00** **грн.** **з ПДВ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

З метою своєчасної підготовки для опалювального сезону на 2023-2024 роки КП ВУКГ у 2023 рік має закупити за кошти від господарської діяльності підприємства (власні кошти) Паливні гранули (пелети) у кількості 70 т.

Обсяг закупівлі визначено в залежності від наявної потреби та відповідно до аналізу даних фактичного споживання у минулому опалювальному сезоні.

Опис предмету закупівлі із зазначенням технічних та якісних характеристик:

Паливні гранули (пелети) з деревини повинні бути з деревини хвойних порід дерев. Не повинні містити ніяких зв’язуючих елементів: добавок кори, сміття, піску тощо. Паливні гранули (пелети) з деревини повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо їх якості ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревинної сировини» з такими технічними характеристиками:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показник | Одиниця виміру | Значення |
| 1 | Діаметр | мм | 6-8 |
| 2 | Щільність | кг/м3 | Не менше 1100 |
| 3 | Вологість | % | Не більше 10.0 |
| 4 | Зольність | % | Не більше 1.0 |
| 5 | Нижча теплота згоряння  | МДж/кг (ккал/кг) | Не менше 17.50 |
| 6 | Насипна щільність | кг/м3 | Не менше 600 |
| 7 | екологічно чистий матеріал  | Деревина сосни |  |
| 8 | Вміст сірки | % | Не більше 0.08 |
| 9 | Довжина | мм | Від 10 до 40 |
| 10 | Вміст домішок | % | 0 |

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір призначення на закупівлю товару становить 450000,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до аналізу цін на товар в регіоні та інформації про діючі ціни, що розміщена на офіційних інтернет-ресурсах потенційних постачальників (виробників), логістики тощо.

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо). Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro».