Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Послуги з надання доступу до мережі Інтернет

код ДК 021:2015 - 724500-7- Послуги провайдерів

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2025-01-15-010149-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 105 000,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

- Послуги з доступу до мережі Інтернет надаються відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295.

- Виконавець повинен звернути увагу на те, що у Замовника вже є існуюча мережа.

- Будь-які роботи по переобладнанню існуючої мережі, або заміна існуючого обладнання виконуються за власний кошт Виконавця  і в кошторис даної документації не закладені.

- Організація підключення до мережі Інтернет здійснюється за допомогою ВОЛЗ (волоконно-оптичної лінії зв'язку).

- Пропускна здатність каналу складає не менше 99% переданих пакетів.

- Швидкість доступу до мережі Інтернет згідно Таблиці 1  за місцем надання послуг (надання цілодобового доступу до мережі Інтернет із заявленою швидкістю без обмеження обсягу трафіку).

- Підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик запропонованих послуг, надано в Таблиці 1.

- Виконавець гарантує надання доступу до мережі Інтернет з беззаперечним наданням прав та повноважень Замовнику щодо зміни надавача послуг доступу та підключенню до мережі Інтернет при виконанні умов розірвання відносин передбачених в договорі між Замовником та Виконавцем.

- Послуги надаються – 365 днів, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, за винятком перерв для проведення аварійних робіт і перерв, викликаних виходом з ладу обладнання, а також необхідних профілактичних і ремонтних робіт.

- Наявність власних бригад служби технічної підтримки та мобільні ремонтні бригади для забезпечення функціонування послуг у режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

- Усі планові роботи, які призводять до недоступності послуг, здійснюються у період з 20:00 до 8:00 або в інший період, попередньо погоджений із отримувачем послуг не менше ніж за 72 (сімдесят дві) години до початку їх проведення.

- Максимальний термін усунення аварійної недоступності послуг не перевищує: 8 години - логічний рівень, 24 години - фізичний рівень.

- Термін підключення надання послуг до 5 робочих днів з моменту укладення договору.

- Виконавець забезпечує Замовника консультаціями щодо технологій та засобів, необхідних для споживання послуг, а також з інших питань, пов'язаних з наданням та користуванням послугами.

- Доступ до Інтернет-ресурсів, заборонених на державному рівні, обмежується на рівні Виконавця. Список заборонених Інтернет-ресурсів аналізується Виконавцем відповідно до чинного законодавства.

- У разі виходу із ладу будь-якого мережевого обладнання, яке використовується при проведенні робіт по підключенню до Інтернету Виконавець замінює таке обладнання, яке за своїми характеристиками не гірше попереднього.

- Виконавець гарантує забезпечення усіх Вимог до підключення Замовника до мережі Оператора доступу до Інтернет:

17.1. Вимоги до зовнішніх ліній зв’язку:

- для підключення комп’ютерної мережі Замовника до мережі Інтернет передбачено прокладання зовнішніх волоконно-оптичних ліній зв’язку від вузла зв’язку чи оптичної муфти Оператора зв’язку в розподільчий пункт (до кінцевого обладнання);

- інтерфейс підключення до активного обладнання локальної мережі в розподільчому пункті – GPON, GEPON;

- підключення активного мережевого обладнання в розподільчому пункті виконується за допомогою стандартних волоконно-оптичних з’єднувальних шнурів (пігтейлів, пачкордів чи sfp-модулів) заводського виготовлення;

- збудований оптичний або канал доступу до Інтернет забезпечує можливість доступу в Інтернет усіх наявних персональних комп'ютерів і мережевих пристроїв.

17.2.Вимоги до розподільчого пункту:

- підключення пасивного та активного оптичного мережевого обладнання здійснюються за допомогою стандартних з’єднувальних шнурів заводського виготовлення;

-  все пасивне обладнання кабельної мережі відповідає вимогам категорії не нижче 5е;

- усі компоненти кабельної системи виготовлені виробниками, що мають міжнародні сертифікати якості ISO 9001 або інші.

- Виконавець забезпечує взаємодію з мережею Інтернет з використанням адрес IPv4.

- Всі роботи з підключення здійснюються за кошти Виконавця.

- Виконавець забезпечує Замовника безперервним зв’язком протягом всієї дії договору на умовах, передбачених в документації Замовника.

- Авансовий платіж при підключенні – нуль гривень.

Таблиця 1

| № | Регіон | Адреса точки підключення | Швидкість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 129 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 109 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Покровська, 46 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 36 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 171 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Покровська (прос. Червоноармійців), 32А | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 29 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 59 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 55 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Золотоніське шосе, 70 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 27/25 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Сковороди, 54 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Магдебурзького права, 25А | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, перехрестя вул. Б.Хмельницького з вул. Святилівська та автомобільний шлях національного значення Н-08 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, перехрестя вул. Героїв Дніпра з автомобільним шляхом національного значення Н-08 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, біля перехрестя автомобільного шляху територіального значення Т1031 з автомобільним шляхом національного значення Н-08 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, на перехресті вул. Золотоніське шосе та вул. О.Богданова | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, на розі вулиць Б.Хмельницького, Героїв Дніпра, Небесної Сотні, Шкільна | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, перехрестя вул. Шкільна з вул. М.Грушевського | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, біля перехрестя вул. Б.Хмельницького та вул. Ковальська | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Новокиївське шосе біля ТСЦ МВС №3248 | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, автомобільний шлях територіального значення Т1032 біля мосту через р. Броварка | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Можайська біля ЦПТО | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | м. Переяслав, вул. Шкільна (біля початку вул. Набережна) | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | с. Гланишів, перехрестя вулиць Покровська, Вишнева, Весняна | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | с. Велика Каратуль, на розі вул. Перемоги та вул. Сахна | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |
|  | Київська обл., Бориспільський р-н | с. Вовчків, вул. Лесі Українки (біля школи) | до 5 Мбіт/с (приймання) до 5 Мбіт/с (передавання) |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 105000,00 грн.

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2025 рік, згідно рішення Переяславської міської ради від 19.12.2024р. № 01-92-VІІІ «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2025 рік».

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін з урахуванням технологічних особливостей виробничого процесу, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо), в тому числі з урахуванням тарифів на такі послуги серед провайдерів на території Переяславської міської територіальної громади.