Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Труби та трубна арматура

код ДК 021:2015 - 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби,

тюбінги та супутні вироби

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2025-02-28-002104-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 650 000,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Закупівля здійснюється з метою проведення ремонту та усунення у разі виникнення аварійних ситуацій на водопровідних мережах, що перебувають на балансі КП ВУКГ та покращення якості надання послуг з водопостачання населенню Переяславської МТГ, в тому числі для створення запасу труб та трудної арматури на складі.

Якість Товарів, що поставляються, повинна відповідати вимогам діючого законодавства України, що встановлюються для даного виду Товару (ДСТУ, ТУ).

Опис предмету закупівлі із зазначенням технічних та якісних характеристик:

| № з/п | Найменування товару Замовника | Од. вим. | Заг. к-сть товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хомут компресійний 110*3/4" ВР | шт | 30 |
| 2 | Хомут компресійний 110*1" ВР | шт | 10 |
| 3 | Перехід чавунний фланцевий DN 150*100, L=200 | шт | 10 |
| 4 | Адаптер універсальний чавунний фланцевий DN100 (108-128) | шт | 20 |
| 5 | Адаптер універсальний чавунний фланцевий DN150 (158-182) | шт | 20 |
| 6 | Адаптер універсальний чавунний фланцевий DN200 (218-235) | шт | 6 |
| 7 | Хомут ремонтний PN16 DN108-118, L300 | шт | 6 |
| 8 | Хомут ремонтний PN16 DN159-170, L300 | шт | 6 |
| 9 | Хомут ремонтний PN16 DN218-228, L300 | шт | 4 |
| 10 | Хомут ремонтний 115-128 L=300 нерж. | шт | 4 |
| 11 | Муфта терморезисторна D110 SDR11 ПЕ100 | шт | 60 |
| 12 | Трійник терморезисторний D110 ПЕ100 | шт | 20 |
| 13 | Коліно терморезисторне D110 45° ПЕ100 | шт | 15 |
| 14 | Коліно терморезисторне D110 90° ПЕ100 | шт | 10 |
| 15 | Засувка з обгумованим клином 30ч39р чавун. Ру16 Ду100 | шт | 10 |
| 16 | Засувка з обгумованим клином 30ч39р чавун. Ру16 Ду150 | шт | 5 |
| 17 | Кран кульовий 3/4" зв | шт | 30 |
| 18 | Кран кульовий 1" зв | шт | 15 |
| 19 | Засувка диск. поворот. "Батерфляй" (диск чавун ЕРDM) РУ16 DN100 | шт | 10 |
| 20 | Засувка диск. поворот. "Батерфляй" (диск чавун ЕРDM) РУ16 DN150 | шт | 5 |
| 21 | Фланець плоский Ру 10 Ду 100 | шт | 40 |
| 22 | Фланець плоский Ру 10 Ду 150 | шт | 20 |
| 23 | Фланець плоский Ру 10 Ду 200 | шт | 10 |
| 24 | Фланець плоский Ру 10 Ду 50 | шт | 20 |
| 25 | Болт М16*75 (DIN 933, оц, 5,8, ПР) | шт | 300 |
| 26 | Гайка М 16 (DIN 934, оц ,6,0) | шт | 300 |
| 27 | Прокладка ущільнююча Ду 100 161*106*2 | шт | 100 |
| 28 | Прокладка ущільнююча Ду 150 210*160*2 | шт | 50 |
| 29 | Прокладка біконітова ф 200 | шт | 10 |
| 30 | Шпілька різьбова 16*1000 (DIN 975, оц, 4,8) | шт | 20 |
| 31 | Універсальний адаптер фланцевий чавунний Ду 40(48-60) | шт | 4 |
| 32 | Муфта з'єднувальна Ду 80 Ру 10 (75,0-102,4) | шт | 2 |
| 33 | Муфта з'єднувальна Ду 150 Ру 10 (144,0-172,0) | шт | 4 |
| 34 | Муфта ПВХ 110 PN10 | шт | 4 |
| 35 | Муфта ПВХ 160 PN10 | шт | 4 |
| 36 | Каболка джутова діам. 8 мм | кг | 5.200 |
| 37 | Труба ПЕ 100 SDR 11 225*20,5 (відрізки по 13м) | м | 26 |
| 38 | Труба ПЕ 100 SDR 11 75*6,8 | м | 30 |
| 39 | Труба ПЕ 100 SDR 17 110*6,6 | м | 140 |
| 40 | Труба ПЕ 100 SDR 17 160*9.5 (відрізок 12м) | м | 12 |
| 41 | Труба ПЕ 100 SDR 17 50*3,0 | м | 170 |
| 42 | Труба ПЕ 100 SDR 17 32*2,0 | м | 280 |
| 43 | Труба ПЕ 100 SDR 17 90*5,4 | м | 60 |
| 44 | Муфта терморезисторна D160 SDR17 ПЕ100 | шт | 5 |
| 45 | Буртова втулка D 110 SDR 17 ПЕ 100 | шт | 10 |
| 46 | Буртова втулка D 160 SDR 17 ПЕ 100 | шт | 4 |
| 47 | Фланець приварний Ду 100 (стал., Ру10,розточ. під 110 бурт із внутр.отв.128мм) | шт | 10 |
| 48 | Фланець приварний Ду 150 (стал., Ру10,розточ. під 160 бурт із внутр.отв.178мм) | шт | 4 |
| 49 | Техпластина вакуумна 6мм | кг | 6 |
| 50 | Техпластина ТМКЩ 4мм | кг | 41 |

Документи на підтвердження якості товару:

1) Учасник зобов’язаний розмістити у електронній системі закупівель для підтвердження якості стикових та терморезисторних фітингів (п.11- п.14, п.44- п.46 таблиці 1 Додатка 1), компресійних фітингів (п.1, п.2 таблиці 1 Додатка 1), запірної арматури (п.3 – п.6, п.15, п.16, п.19, п.20 таблиці 1 Додатка 1), труб (п.37- п.43 таблиці 1 Додатка 1) наступні документи:

- чинний на дату подання тендерної пропозиції скан-копію Сертифікату/Декларації відповідності разом  з Додатками (в разі наявності додатку);

- Чинний на дату подачі сертифікат ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015,IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» від заводу виробника;

- Чинний на дату подачі сертифікат ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015,IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» від заводу виробника;

- У випадку, якщо учасник не є виробником запропонованої продукції, надати договір з виробником (його офіційним представником) та/або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера та/або лист авторизації від виробника (його офіційного представника) та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником.

2)  Учасник зобов’язаний розмістити у електронній системі закупівель для підтвердження якості фланців (п.21 - п.24, п.47, п.48  таблиці 1 Додатка 1), ремонтних хомутів (п.7 – п.10 таблиці 1 Додатка 1), кранів (п.17, п.18 таблиці 1 Додатка 1), муфт з’єднувальних та ПВХ (п.32 – п.35 таблиці 1 Додатка 1), кріпильних деталей з прокладками (п.25 – п.30 таблиці 1 Додатка 1) по закупівлі:

-  чинний на дату подання тендерної пропозиції скан-копію Сертифіката/Декларації  відповідності разом  з Додатками (в разі наявності додатків);

- У випадку, якщо учасник не є виробником запропонованої продукції, надати договір з виробником (його офіційним представником) та/або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера та/або лист авторизації від виробника (його офіційного представника) та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником.

3)  Учасник зобов’язаний розмістити у електронній системі закупівель для підтвердження якості каболки (п.36  таблиці 1 Додатка 1), техпластини (п.49, п.50 таблиці 1 Додатка 1) по закупівлі:

-  копію паспорта/сертифіката якості.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Розмір призначення на закупівлю товару становить 650000,00 грн. з ПДВ (власні кошти від господарської діяльності підприємства).

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено на підставі моніторингу закупівельних цін даної категорії товару у Київській області, а також усередненні ціни комерційних пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності, для встановлення очікуваної вартості товару, використовувались як ціни власних попередніх закупівель (укладених договорів) на закупівлю цих товарів, так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель «Prozorro», а також на підставі пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме методом порівняння ринкових цін. Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.