Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт)

вул. Івана Мазепи (біля буд. № 27) в м. Переяславі Київської області

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 45233142-6 Ремонт доріг)

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2025-11-05-001385-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 550 000,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 13,406 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 18,7684 |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів | м | 71 |  |
| 4 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 57 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 59,6 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 10 км | т | 59,6 |  |
| 7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 288,1 |  |
| 8 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (матеріал замовника) | м2 | 288,1 |  |
| 9 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 71 |  |
| 10 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 62 |  |
| 11 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву | м3 | 5,87 |  |
| 12 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 4 |  |
| 13 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 234,8 |  |
| 14 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м різу | 26,77 |  |
| 15 | Улаштування покриттів з тактільної плитки | м2 | 0,9 |  |
| 16 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | м2 | 36,2 |  |
| 17 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 ДО 5 СМ | м2 | 36,2 |  |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 550000,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2025 рік, затверджених рішенням Переяславської міської ради від 19.12.2024р. № 01-92-VІІІ «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2025 рік» (розрахунок поточних витрат по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2025 рік) та з урахуванням розпорядження Переяславського міського голови від 03.11.2025 № 246/07-04/11-25 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 13.10.2025 № 226/07-04/11-25 «Про затвердження переліку робіт та об’єктів по експлуатаційному утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2025 рік», згідно якого із загального фонду міського бюджету Переяславської міської територіальної громади розподілено кошти на експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт) вул. Івана Мазепи (біля буд. № 27) в м. Переяславі Київської області у сумі 550000,00 грн.