Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом: Електрична енергія,

Код ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2025-11-26-019474-a

Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозиції

Очікувана вартість: 34 822 800,00 грн. (тридцять чотири мільйони вісімсот двадцять дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок) з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.

Необхідність проведення закупівлі електричної енергії (з розподілом) на 2026 рік зумовлена потребою в забезпеченні функціонування КП ВУКГ по енергозабезпеченню об’єктів підприємства з централізованого водопостачання та водовідведення, а також виконанням основних завдань та обов’язків підприємства.

Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі визначена за аналізом споживання електричної енергії за попередні періоди та з урахуванням Відомостей про обсяги очікуваного споживання електроенергії на 2026 рік, що надана оператору системи розподілу - ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі». Обсяг очікуваного споживання на 2026 рік складає 2880000 кВт/год.

Електрична енергія постачається разом із супутніми послугами, в т.ч. послуги з передачі електричної енергії оператором системи передачі та з урахування послуги на розподілу електричної енергії  оператором систем розподілу.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Електрична енергія повинна постачатися із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами, на межі балансової належності електромереж в точці продажу електричної енергії, а саме:

- відхилення напруги (тривалість часу відхилення напруги понад нормально припустиме визначається у відповідності до ГОСТ 13109-97) нормально припустиме значення для рівня напруги 110 кВ та вище –  +/- 5%, гранично припустиме значення для рівня напруги 110 кВ та вище - +/- 10%;

- провал напруги (зниження рівня нижче гранично припустимого значення) – не допустимо.

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2023 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності». Якісні показники електричної енергії, що постачається Замовнику, повинні відповідати стандарту ГОСТ 13109-97 "Електрична енергія. Сумісність технічних засобів. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення", Правилам користування електричною енергією.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до  порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було використано один із методів розрахунку, а саме: проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо), в т.ч. інформації АТ «Оператор ринку» про середньозважені ціни на РДН (у торговій зоні Об'єднана Енергетична Система України (ОЕС України), що розміщена на його веб-сайті www.oree.com.ua.

Замовник застосовує формульний розрахунок. Ціна електричної енергії розраховується за формулою:

Цфакт = (Цод х(1+К/100)+ Tпер)+ Tрозп) х 1,2;

де: Цфакт – вартість електричної енергії за розрахунковий період;

Цод – середньозважена ціна  за 1 кВт*год електричної енергії без ПДВ на РДН у торговій зоні Об'єднана Енергетична Система України (за повний календарний місяць відома на дату оголошення запиту ціни пропозиції) за даними АТ «Оператор ринку», розміщеними на його веб-сайті www.oree.com.ua, заокруглена до 5 знаку після коми, з урахуванням індикатора діапазону можливого коливання ціни в періоді постачання* (6,39570+9,5%).

«Тпер» – ціна (тариф) послуг оператора системи передачі (ціна регульованих послуг, яка визначається НКРЕКП), що діє на дату оголошення запиту ціни пропозиції, постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО на 2025 рік» від 19.12.2024 № 2200 є регульованою складовою ціни Договору (0,68623 грн. за 1 кВт*год)

«Трозп» – тариф на послуги з розподілу електричної енергії (затверджений постановою НКРЕКП), що діє на дату оголошення запиту ціни пропозиції, постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ із застосуванням стимулюючого регулювання» від 19.12.2024 № 2210 (зі змінами) є регульованою складовою ціни Договору (2,03638 грн. за 1 кВт*год).

«1,2» - математичне вираження ставки податку на додану вартість (ПДВ – 20%), яке нараховується згідно Податкового кодексу України.

«К» – коефіцієнт прибутковості Постачальника (маржа, вартість послуг Учасника), запропонований Учасником у відсотках від загальної ціни тендерної пропозиції (Цод), %  (5%).

Примітка: «К» – коефіцієнт прибутковості Постачальника (маржа, вартість послуг Учасника), що визначається Учасником у ціні своєї пропозиції, не може бути величиною від’ємною та не змінюється протягом усього строку дії Договору.

У разі, якщо «К» – коефіцієнт прибутковості Постачальника (маржа, вартість послуг Учасника),  буде від’ємною величиною, це буде розцінюватися як письмова відмова Постачальника від укладання договору на умовах, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проєкті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників (згідно підпункту 2 пункту 64 Постанови № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» від 14.09.2020 року зі змінами) та підлягає відхиленню.

*     Індикатор діапазону можливого коливання ціни в періоді постачання, який Замовник встановлює однаковий для всіх Учасників плюс десять  відсотків в сторону збільшення.

Цфакт = ((6,39570 грн.+9,5%)х(1+5%/100)+0,68623 грн.+ 2,03638 грн.)х1,2=12,09127929 грн. за 1кВт*год

Очікувана вартість закупівлі: 12,09127929 грн. за 1кВт*год х 2 880 000 кВт*год = 34 822 884,36 грн. з ПДВ.