Додаток

до рішення міської ради

від 19 березня 2026 року

№ 07-120-VIII

ПОГОДЖЕНО 							ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Київської 						Міський голова

обласної військової адміністрації

______________Микола КАЛАШНИК			________ Вячеслав САУЛКО

Комплексний план стійкості

Переяславської міської територіальної громади

на 2026 рік

Переяславська міська територіальна громада

2026

ВСТУП

Комплексний план стійкості Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – План) визначає сукупність взаємоузгоджених заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану та відповідних безпекових викликів, а саме:

інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури;

розбудова системи розподіленої генерації електричної енергії;

забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання резервними джерелами живлення.

Окремо в Плані розглянуто можливі перспективи розбудови системи розподіленої теплової генерації.

Здійснення заходів Плану планується завершити до 01 вересня 2026 року за умови наявності відповідних обсягів фінансування, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням поточної безпекової ситуації в громади.

Населення громади 32,901 тис. чоловік, з них у місті Переяславі-27,730 тис. чол.

У м. Переяславі налічується 133 багатоквартирні будинки, в яких проживає 10,179 тис.чоловік.

Теплопостачання 6-ти будинків ( 233 мешканці)  із 133  багатоквартирних  будинків залежить напряму від електропостачання (будинки не газифіковані). Для забезпечення теплопостачанням  6-ти будинків, в яких відсутнє газопостачання необхідно 17 шт. генераторів потужністю  8 кВт та 1 шт. на 200 кВт для  58- квартирного будинку.

КНП «Переяславська БЛІЛ» має в наявності 5 генераторів, в т.ч. підключених -3 одиниці потужністю: -1 од.-55 кВт, 1-од.-105 кВт, 1 од. -120 кВт. Додаткової потреби в генераторах немає.

Не підключені генератори потужністю: 1од.-50 кВт, 1 од.-110 кВт.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ

ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Паливно-енергетичний сектор.

Протягом 2022-2025 років операторами систем розподілу електричної енергії та газу, а також оператором об’єкта генерації електроенергії вжито комплекс заходів з облаштування інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі, І рівнем захисту охоплено 2 критичних елементів

Сектор «системи життєзабезпечення».

Підприємствами теплового та водопровідно-каналізаційного господарства вжито всіх можливих заходів із захисту свої об’єктів (загалом 7 од.), які наразі надають відповідні послуги в громаді.

Планом передбачено здійснення заходів з посилення та удосконалення наявного захисту щодо 7 об’єктів (5 котелень, 1 водогін, 1 очисні споруди), з них: 7 об’єктів  для забезпечення І рівнем захисту

Фінансування.

У зв’язку з відсутністю розробленої проєктно-кошторисної документації мінімальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення інженерно-технічним захистом 7 об’єктів критичної інфраструктури складає 3000 тис грн. (біг-беги/габіони, пісок)

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

За останніми вимірами, проведеними в 2025 році, максимальне споживання громади (в тому числі населення) склало 16 МВт. При цьому орієнтовне споживання всіма об’єктами критичної інфраструктури знаходиться на рівні 1,808 МВт.

Починаючи з 2022 року, підприємствами громади загалом отримано 
0 когенераційних установок із загальною потужністю 0 МВт.

Наразі, функціонує 0 когенераційних установок потужністю 0 МВт. 
З метою збільшення генерації електричної енергії в обсязі 18,1 МВт заплановано здійснення таких заходів:

Встановлення когенераційної установки на території закладу охорони здоров’я потужністю 3,4 МВт

Встановлення когенераційної установки на території закладу охорони здоров’я потужністю 0,9 МВт

Встановлення двох когенераційних установок в мікрорайоні Підварки в місті Переяслав загальною потужністю 6,8 МВт

Встановлення сонячної електростанції (СЕС) в мікрорайоні Підварки потужністю 7 МВт.

Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів з розбудови системи розподіленої генерації електричної енергії складає 0 тис грн., оскільки фінансування проводиться за рахунок коштів приватних підприємств. Зі своєї сторони громада всіляко сприяє створенню умов для розвитку високоефективної когенерації.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ

РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

Наразі, середнє загальне споживання відповідних об’єктів складає 1,808 МВт.

При цьому рівень покриття таких об’єктів резервними джерелами живлення становить: 1,24 МВт (69% від загального споживання), з них:

об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства – 17 од., всього годинне споживання 1,406 МВт, резервні джерела живлення - 5 од. (загалом 0,296 МВт) (21% від загального споживання);

об’єкти теплового господарства – 8 од., всього годинне споживання – 0,402 МВт, резервні джерела живлення – 0,944 МВт (235%).

Заходами Плану передбачається придбання додаткового генеруючого та іншого обладнання для досягнення повної енергонезалежності об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення громади в умовах можливого настання блекауту, яка загалом склала 12 од. загальною потужністю 1,11МВт, в тому числі:

Водопостачання:

10 генераторів для 10 артезіанських свердловин потужністю 40 кВт кожний

Водовідведення:

1 генератор для ГКНС потужністю 110 кВт;

1 генератор для КОС потужністю 600 кВт

Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання резервними джерелами живлення складає 
11300 тис грн.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ

ТЕПЛОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Наразі, в громаді працює 8 котелень з приєднаним тепловим навантаженням 22,253 МВт, із загальною встановленою потужністю 85,4 МВт, з них:

котельня, приєднане – 6,155 МВт, встановлено – 22,68 МВт;

котельня, приєднане – 5,624 МВт, встановлено – 26,18 МВт;

котельня, приєднане – 5,87 МВт, встановлено – 26,26 МВт;

котельня, приєднане – 1,781 МВт, встановлено – 3,14 МВт;

котельня, приєднане – 1,582 МВт, встановлено – 2,81 МВт;

котельня, приєднане – 0,07 МВт, встановлено – 0,83 МВт;

котельня, приєднане – 0,507 МВт, встановлено – 0,8 МВт;

котальня, приєднане – 0,664 МВт, встановлено – 2,7 МВт.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУ

Загальна потреба у фінансуванні для реалізації Плану в повному обсязі становить 14300 тис. грн., в тому числі:

витрати на придбання обладнання – 14300 тис грн;

витрати на виконання робіт – 0 тис грн.

Джерелами фінансування можуть виступати кошти державного бюджету, допомоги міжнародних організацій, інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

Начальник відділу капітального будівництва

Та житлово-комунального господарства

Переяславської міської ради				            Олександр ВІТКІВСЬКИЙ