Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Лампи світлодіодні

(Код ДК 021:2015: 31530000-0 - Частини до світильників та освітлювального обладнання)

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2026-05-15-007795-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 245 000,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

| № п/п | Найменування товару, вид/марка/тип | Од. вим. | Кіль-кість | Технічні характеристики предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лампа світлодіодна 30Вт, Е27 6500К | шт | 1400 | Потужність (Вт) – 30 Цоколь – Е27 Напруга (В) – не гірше діапазону від 150 до 300 Термін експлуатації (строк служби), не менше годин – 25 000 Світловий потік (Лм) - не менше 3 000 Температура світла, К – в діапазоні 6 400 - 6 500 Кут розсіювання, градусів – 210 Кількість включень, разів – не менше 50 000 Розміри виробу (мм) – не більше 102х180 Робоча температура – не гірше діапазону від -20 до +400 С Гарантія – не менше 24 місяців |

Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів, стандартів ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 62560:2016, ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN 60598-2-5:2015, ДСТУ EN 61000-3-2:2016.

Товар повинен бути новим, без ознак використання, відповідати заявленим технічним характеристикам (технічній специфікації), в заводській тарі, підтверджений технічною документацією (паспортом, декларацією про відповідність та/або сертифікатом відповідності), рік випуску - не раніше 2025 року.

Товар повинен бути розрахований на циклічну роботу (часті вмикання та вимикання).

Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

На товари, що є предметом закупівлі, які підпадають під порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861 та постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2025 р. № 782, замовником вимагається надання сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Відповідно до рішення Переяславської міської ради від рішення Переяславської міської ради від 18.12.2025 № 01-114-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік» (розрахунок поточних витрат по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2026 рік), загальна сума бюджетних призначень на придбання ламп світлодіодних для мереж вуличного освітлення у 2026 році складає 245 000,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до  порядку пункту 2 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було використано один із методів розрахунку, а саме: направлено 3-и письмових запити цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг. Крім того, проведено моніторину цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).