Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Кабель, провід

Код ДК 021:2015: 31320000-5 - Електророзподільні кабелі

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2026-06-11-007450-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 147 938,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Проведення закупівлі зумовлено потребами Замовника для забезпечення належного та безперебійного виконання основних завдань та обов’язків цеху «Благоустрій» у сфері функціонування та утримання мереж вуличного освітлення, догляду за електромережами зовнішнього освітлення та системою вуличного освітлення вулиць Переяславської МТГ.

| № п/п | Найменування товару, вид/марка/тип |  | Од. вим. | Кіль-кість | Технічні характеристики предмета закупівлі | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кабель АВВГ п 2х10 |  | м | 200 | Тип кабелю: АВВГ; Номінальна напруга, кВ - 0,66 кВ; Кількість жил: 2; Перетин жили: 10; Клас гнучкості: 1; Матеріал провідника: алюміній; Форма перерізу: плоска |  |
|  | Кабель АВВГ 2х2,5 |  | м | 778 | Тип кабелю: АВВГ; Номінальна напруга, кВ - 0,66 кВ; Кількість жил: 2; Перетин жили: 2,5; Клас гнучкості: 1; Матеріал провідника: алюміній; Форма перерізу: кругла. |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 |  | м | 130 | Марка: ВВГ; Кількість жил: 3; Перетин жили, мм2: 1,5; Матеріал жили: мідь; Оболонка: ПВХ пластикат, не поширює горіння, знижене димо- та газовиділення Тип жили: монолітний; Форма перерізу: кругла |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS-П 3х2,5 |  | м | 145 | Марка: ВВГ; Кількість жил: 3; Перетин жили, мм2: 2,5; Матеріал жили: мідь; Тип жили: монолітний; Оболонка: ПВХ пластикат, не поширює горіння, знижене димо- та газовиділення Форма перерізу: плоска |  |
|  | Провід СІП-4 2х16 |  | м | 3660 | Тип кабелю: СІП; Тип товару: провід; Вид кабелю: самонесучий; Діапазон робочих температур: 60 до +50 °C; Кількість жил: 2; Переріз жили: 16,0 кв. мм; Матеріал жили: алюміній; Матеріал ізоляції: світлостабілізований зшитий поліетилен Наявність екрана: без екрану; Тип жили: багатожильний; Форма: кругла |  |
| Інші вимоги: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Вимоги до якості: |  | Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ, сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам національного та міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги». |  |  |
| 2. |  | Строк та місце поставки: |  | до 30.07.2026 року 08402, Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1 |  |  |
| 3. |  | Умови поставки: |  | Окремими партіями, згідно із заявками Замовника, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту подання заявки, яка направлена будь-яким способом (листом, факсом, телефоном, засобами електронного зв’язку), в т.ч. у вихідні та святкові дні. Товар повинен бути новим, не вживаним та відповідати заявленим технічним характеристикам. Рік виготовлення товару - не раніше 2025 року. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника, її вартість включена в ціну тендерної пропозиції та окремо Замовником не оплачується. Навантаження та розвантаження товару відбувається силами та за рахунок Постачальника. Товар повинен передаватися Замовнику належним чином упакованим; упаковка повинна бути без дефектів та пошкоджень, такою, що відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення. Поставка кожної партії Товару супроводжується засвідченою копією сертифікату відповідності. Товар повинен відповідати вимогам щодо безпеки та охорони довкілля, на підтвердження надається сертифікат на систему екологічного управління, що відповідає вимогам національного та міжнародного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». |  |  |
| 4. |  | Гарантійні зобов’язання: |  | Гарантійний строк на товар повинен становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником на такі товари (але не менше 12 місяців з моменту поставки товару). Виконання гарантійних зобов’язань забезпечує Постачальник. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, в тому числі у гарантійних випадках, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник. |  |  |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Відповідно до рішення Переяславської міської ради від 18.12.2025 № 01-114-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік» (розрахунок поточних витрат по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2026 рік) загальна сума бюджетних призначень на придбання кабелів та проводів у 2026 році складає 147 938,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до  порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було використано один із методів розрахунку, а саме: проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).